## Slide 2
ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ
HANDE TOPAL BIYIKLI

## Slide 3
ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ
TESİSLER
KAĞIT, AMBALAJ ENDÜSTRİSİ
BOYA, İLAÇ, KİMYA ENDÜSTRİSİ
PETROL GAZ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
PETROKİMYA
ENERJİ SANTRALLERİ
TEKSTİL SANAYİ
ÇİMENTO FABRİKALARI

## Slide 4
ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ
YANICI PARLAYICI SIVILAR/GAZLAR
SICAK İŞLEM
EKİPMAN VE MAKİNELER
ELEKTRİK TEHLİKELERİ

## Slide 5
ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ

## Slide 6
ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ
SİSTEM DİZAYNI AŞAMALARI
SÖNDÜRME SİSTEM TİPİNİN BELİRLENMESİ
SÖNDÜRÜCÜ EKİPMAN SEÇİMİ
PROJELENDİRME
HİDROLİK ANALİZİN YAPILMASI
SÜPERVİZYON
MONTAJ
TEST VE DEVREYE ALMA
İŞLETME EĞİTİM
BAKIM
TEHLİKE SINIFININ TESPİTİ

## Slide 7
ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
SPRİNKLER SİSTEMLERİ
YÜKSEK BASINÇLI SU SİSİ SİSTEMLERİ
GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
YANGIN DOLAPLARI
HİDRANTLAR

## Slide 8
ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ
HAVALANDIRMA VE ÖZEL MİMARİ EKİPMANLAR
PATLAMAYA KARŞI DAYANIKLI DAMPERLER
PATLAMAYA KARŞI DAYANIKLI VANALAR
EX PROOF ATEX SERTİFİKALI DAMPERLER
YANGIN VE GAZ SIZDIRMAZ DAMPERLERİ
YANGIN VE DUMAN DAMPERLERİ
TÜNEL VE METRO DAMPERLERİ
İZOLASYON/SHUT OFF DAMPERLERİ
BACK DRAFT DAMPERLER
MARİN ONAYLI YANGIN DAMPERLERİ
PATLAMAYA KARŞI DAYANIKLI KAPILAR / PENCERELER
PATLAMAYA KARŞI DAYANIKLI PANJUR SETLERİ

## Slide 9
ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ
YANGIN ALGILAMA - ZAYIF AKIM SİSTEMLERİ
YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ
IP CCTV SİSTEMLERİ

## Slide 10
ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ
SPRİNKLER SİSTEMLERİ

## Slide 11
ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ
YANGIN DOLAPLARI VE HİDRANTLAR
İSTANBUL YENİ HAVAALANI
MARMARAY TÜP GEÇİT

## Slide 12
ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ
OYAK RENAULT BURSA FABRİKASI
ÜRETİM VE DEPOLAMA ALANLARI SPRİNKLER SİSTEMİ
UYGULAMA ÖRNEKLERİ:

## Slide 13
ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ
YÜKSEK BASINÇLI SU SİSİ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
1000-1200 µm
200-700 µm
50-100 µm
Sprinkler Sistemi
Düşük Basınçlı Su Sisi Sistemi
1,700
Yüksek Basınçlı Su Sisi Sistemi

## Slide 14
ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ
YÜKSEK BASINÇLI SU SİSİ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
1,700
Bağlantı Elemanları
SS 316L Boru
Nozullar
Basınçlandırma Ünitesi
(100-150 bar)
Kontrol Vanaları

## Slide 15
ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ
YÜKSEK BASINÇLI SU SİSİ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
İnsan bulunan mahallerde güvenle kullanılabilmektedir.

## Slide 16
ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ
TOROS SAMSUN GÜBRE FABRİKASI
SU SİSİ SÖNDÜRME SİSTEMİ *12 ADET YÜKSEK BASINÇLI SU SİSİ POMPASI *26 ADET DELUGE VANA *446 ADET SU SİSİ NOZULU
UYGULAMA ÖRNEKLERİ:

## Slide 17
ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ
GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
FM200 GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
NOVEC 1230 GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
INERT GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
CO2 GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

## Slide 18
ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ
CARGILL ORHANGAZİ FABRİKASI
GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMİ,YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ
UYGULAMA ÖRNEKLERİ:

## Slide 19
ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ
KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

## Slide 20
ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ
PIA AKRİLİK FABRİKASI-MALATYA
TANK ALANI KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMİ
UYGULAMA ÖRNEKLERİ:

## Slide 21
ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ
HAVALANDIRMA VE ÖZEL MİMARİ EKİPMANLAR
ELEKTRİKLİ KANAL TİP ISITICI
FIRE AND GAS DAMPER
BLAST DAMPER
GAS TIGHT DAMPER

## Slide 22
ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ
HEYDAR ALIYEV OIL REFINERY
KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI GASTIGHT DAMPER
UYGULAMA ÖRNEKLERİ:

## Slide 23
ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ
KUVEYT OIL COMPANY
FIRE AND GAS DAMPER BLAST RESISTANT DAMPER
UYGULAMA ÖRNEKLERİ:

## Slide 24
ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ
ROKETSAN
BLAST DAMPER
UYGULAMA ÖRNEKLERİ:

## Slide 25
ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ
YANGIN ALGILAMA - ZAYIF AKIM SİSTEMLERİ